## Výrobna 1
Základní údaje výrobny
Identifikace výrobny | Název výrobny
ID výrobny / EAN
Číslo smlouvy o připojení
Adresa instalace nebo katastrální území s parcelním číslem
Údaje o provozovateli: firma, IČO, adresa sídla
Základní parametry | Datum uvedení do provozu
Instalovaný výkon [kWp]
Rezervovaný výkon [kW]
Napěťová hladina místa připojení
Parametry střídače(ů) výrobny |  | *V případě kombinace více typů střídačů uveďte parametry do volných sloupců.
Identifikace střídače | Výrobce/typ
Jmenovitý výkon střídače
Celkový počet střídačů
Podfrekvence | Rozsah nastavení [Hz]
Nastavená hodnota [Hz]
Časové zpoždění [s]
Nadfrekvence | Rozsah nastavení [Hz]
Nastavená hodnota [Hz]
Časové zpoždění [s]
Odhadované náklady na změnu frekvenčního nastavení střídače(ů) [Kč]
Způsob provedení úpravy | Změna nastavení frekvenčních rozsahů ve střídači? | Ano/ne
| Změna upgrade SW/FW? | Ano/ne
| Změna výměnou HW střídači? | Ano/ne
Podpětí | Rozsah nastavení [% Un]
Nastavená hodnota [% Un]
Časové zpoždění [s]
Přepětí | Rozsah nastavení [% Un]
Nastavená hodnota [% Un]
Časové zpoždění [s]
Odhadované náklady na změnu napěťového nastavení střídače(ů) [Kč]
Způsob provedení úpravy | Změna nastavení napěťových rozsahů ve střídači? | Ano/ne
| Změna upgrade SW/FW? | Ano/ne
| Změna výměnou HW střídači? | Ano/ne
Snížení činného výkonu při nadfrekvenci | Je funkce ve střídači k dispozici? | Ano/ne
| Je funkce na střídačích aktivní? | Ano/ne
| Je funkce zajištěna jiným technickým řešením, jakým? | Ano/ne; -
| Lze funkci dodatečně aktivovat? | Ano/ne
Odhadované náklady na případnou aktivaci funkce [Kč]
Parametry ochran v předávacím místě výrobny
Podfrekvence 1. stupeň | Rozsah nastavení [Hz]
Nastavená hodnota [Hz]
Časové zpoždění [s]
Podfrekvence 2. stupeň | Rozsah nastavení [Hz]
Nastavená hodnota [Hz]
Časové zpoždění [s]
Nadfrekvence | Rozsah nastavení [Hz]
Nastavená hodnota [Hz]
Časové zpoždění [s]
Odhadované náklady na přenastavení frekvenční ochrany [Kč]
Podpětí 1. stupeň | Rozsah nastavení [% Un]
Nastavená hodnota [% Un]
Časové zpoždění [s]
Podpětí 2. stupeň | Rozsah nastavení [% Un]
Nastavená hodnota [% Un]
Časové zpoždění [s]
Přepětí 1. stupeň | Rozsah nastavení [% Un]
Nastavená hodnota [% Un]
Časové zpoždění [s]
Přepětí 2. stupeň | Rozsah nastavení [% Un]
Nastavená hodnota [% Un]
Časové zpoždění [s]
Odhadované náklady na přenastavení napěťové ochrany [Kč]